## Спецификация А4 (3399)
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| WH1, WH2 |  |  | Счетчик трехфазный СЕ 301 380/220В 5А кл.т.0,5S |  |  | 2 | Россия
| TА1...TА6 |  |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 250/5 0,5S с шиной |  |  | 6 | ОАО "СЗТТ" г.Екатеринбург
| 1QS, 2QS |  |  | Перекидной рубильник ПЦ-2 250А 3Р |  |  | 2
|  |  |  | Держатель предохранителя ДП--35, габ. 1, 250А |  |  | 6 | ИЕК
| ПН1,2,3,4,5,6 |  |  | Плавкая вставка ППНИ-35, габ. 1, 250А |  |  | 6 | ИЕК
|  |  |  | Шкаф 1700Х800Х450 с монт. платой |  |  | 1
Подп. дата |  |  |  | Рама РКВРУ корпуса ВРУ вводно-распределительная (ПЦ) 1000х725х305 |  |  | 1
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. |  |  |  |  | ВРУ1-11-10 | Лит. | Лист | Листов
| Пров. | [6 empty] | 1 | 1
ООО "Лидер Электрик"
[6 empty] | Копировал | Формат А4