## Спецификация А4
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| CPU |  |  | Программное реле Zelio SR3 B261FU |  |  | 1 | Schneider Еlectric
| QS1…QS3 |  |  | Выкл.-разъединитель INV 250А |  |  | 3 | Schneider Еlectric
| ASP |  |  | Автоматический переключатель фаз ПЭФ-301 |  |  | 1 | Новатек-Электро
| K1 |  |  | Реле времени ВЛ-162 |  |  | 1 | Релсiс
| KSV1, KSV2, KSV3 |  |  | Реле контроля напряжения РНПП-311М |  |  | 3 | Новатек
Подп. дата | 1QF, 2QF, 3QF |  |  | Автоматический выкл. ВА04-36 250А/125А |  |  | 3 | "Контактор" ТМ Legrand
|  |  |  | Механич-я блокир-ка для трех аппаратов ВА04-36 |  |  | 1 | Лидер Электрик
| 4QF, 5QF, 6QF |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iК60 3П 6A C |  |  | 3 | Schneider Еlectric
| 7QF, 8QF, 9QF |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iК60 1П 16A C |  |  | 3 | Schneider Еlectric
Секция распределения
Инв. № дубл. | QF1..QF6 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iC60N 3П 16A C |  |  | 6 | Schneider Еlectric
| QF7 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iC60N 3П 25A C |  |  | 1 | Schneider Еlectric
| HL5, HL6 |  |  | Сигнальная лампа XB7 |  |  | 2 | Schneider Еlectric
Взам. инв. № | S1, S2 |  |  | Селекторный переключатель на 2 положения XB5AD21 |  |  | 2 | Schneider Еlectric
|  |  |  | Блок-контакт ZBE 101 НО |  |  | 1 | Schneider Еlectric
|  |  |  | Блок-контакт ZBE 102 НЗ |  |  | 1 | Schneider Еlectric
| SB1/HL1+SB2 SB3/HL2+SB4 |  |  | Двойная кнопка с индикаторной лампой XB5 AW73731M5 |  |  | 3 | Schneider Еlectric
Подп. и дата | SB5/HL3+SB6
|  |  |  | ШКАФ SF БЕЗ МОНТ. ПЛАТЫ 2000x600x600 |  |  | 2 | Schneider Еlectric
|  |  |  | 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. |  | Кондаревич |  |  | ВРУ-21Л-125-308 | Лит. | Лист | Листов
| Проверил |  | Винокуров |  |  |  |  | 1 | 2
ООО "ЛИДЕР ЭЛЕКТРИК"
[6 empty] | Копировал | Формат А4
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| XT1,XT2,ХТ3 |  |  | Клеммники наборные:
|  |  |  | Клемма серая "WAGO" 2,5мм2" |  |  | 75 | WAGO 2002 1201
|  |  |  | Клемма синяя "WAGO" 2,5мм2" |  |  | 5 | WAGO 2002 1204
|  |  |  | Шины объединения |  |  | 3 | WAGO 2002 410
|  |  |  | Концевой упор |  |  | 12 | IEK
Подп. дата |  |  |  | Конечная перегородка |  |  | 3 | WAGO 2002 1292
|  |  |  | Защитные лицевые панели |  |  | 10 | Лидер Электрик
Секция общего учета
|  |  |  | Счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-03 |  |  | 1 | ИНКОТЕКС
|  |  |  | Трансформаторы тока 100/5А |  |  | 3 | СЗТТ
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Лист
2
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
[6 empty] | Копировал | Формат А4