## Спецификация 3
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| QS1...QS6 |  |  | Разъединитель РЕ19-39-11160 630А |  |  | 6 | ОАО"Кореневский з-д низков.аппар."
| 1QF...4QF |  |  | Автоматический выключатель ВА04-36 340010 250А/200А |  |  | 4 | "Контактор" ТМ Legrand
|  |  |  | Механическая блокировка для двух аппаратов ВА04-36 |  |  | 2 | ООО "Лидер Электрик"
Секция учета
| TА1...TА6 |  |  | Трансформатор тока ТОП-0,66 200/5 0,5S |  |  | 6 | ОАО "СЗТТ" г.Екатеринбург
| WH1, WH2 |  |  | Счетчик трехфазный Меркурий 230 ART-03 |  |  | 2 | ИНКОТЕКС
Подп. дата |  |  |  | I секция
| QF1..QF5 |  |  | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 63A C |  |  | 5 | Schneider Еlectric
II секция
| QF6..QF10 |  |  | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 63A C |  |  | 5 | Schneider Еlectric
Инв. № дубл. | XT1, ХТ2, ХТ3 |  |  | Клеммники наборные, в т.ч. клеммы "WAGO"2,5 мм |  |  | 75 | WAGO
|  |  |  | Шины объединения |  |  | 3 | WAGO
|  |  |  | Концевой упор |  |  | 6 | WAGO
|  |  |  | Конечная перегородка |  |  | 2 | WAGO
|  |  |  | Траверса 800 (покр.) |  |  | 22 | ООО "Лидер Электрик"
Взам. инв. № |  |  |  | Траверса 600 (покр.) |  |  | 4 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Пластина разъединителей (покр.) |  |  | 1 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Пластина вводных аппаратов (покр.) |  |  | 1 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Пластина трансформаторов тока (покр.) |  |  | 1 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Пластина блока учета (покр.) |  |  | 1 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Пластина секции распределения (покр.) |  |  | 2 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Защитная панель |  |  | 5 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Шина медная 20х8 800мм (покр. олово-висмут) |  |  | 6 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | Шина медная 40х5 1200мм (покр. олово-висмут) |  |  | 2 | ООО "Лидер Электрик"
|  |  |  | ШКАФ SF БЕЗ МОНТ. ПЛАТЫ 2000x800x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric
|  |  |  | 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. |  |  |  |  | ВРУ-21Л-(200+200)-201 | Лит. | Лист | Листов
| Пров. | [6 empty] | 1 | 1
ООО "Лидер Электрик"
[6 empty] | Копировал | Формат А4