## Спецификация А4
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| QS1...QS3 |  |  | Выключатель-разъединитель Interpact INV250 3П 250A |  |  | 3 | Schneider Electric 31166
| 1QF, 2QF |  |  | Автоматический выключатель ВА04-36 341830 250А/250А |  |  | 2 | "Контактор" ТМ Legrand
| 3QF, 4QF |  |  | Автоматический выключатель ВА04-36 341830 250А/200А (1P) |  |  | 2 | "Контактор" ТМ Legrand
|  |  |  | Механическая блокировка ВА04-36 |  |  | 2 | ООО "Лидер Электрик"
| TА1...TА3 |  |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 300/5 с шиной |  |  | 3 | ОАО "СЗТТ" г.Екатеринбург
| WH1 |  |  | Счетчик трехфазный Меркурий-230 АМ-03 220/380В |  |  | 1 | ИНКОТЕКС
Подп. дата |  |  |  | АВР1
| CPU1 |  |  | ZELIO LOGIC Программное реле, КОМПАКТНОЕ, 12ВХ/8ВЫХ, ПИТАНИЕ ~100-240В |  |  | 1 | Schneider Еlectric SR2D201FU
| SB1/HL1+SB2 SB3/HL2+SB4 |  |  | Двойная кнопка с индикаторной лампой |  |  | 2 | Schneider Electric XB5AW73731M5
| HL3 |  |  | СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В КРАСНАЯ |  |  | 1 | Schneider Electric XB7EV04MP
| S1 |  |  | Селекторный переключатель на 2 положения |  |  | 1 | Schneider Electric XB5AD21
| K1 |  |  | Реле промежуточное САЕ22 220В TeSys E |  |  | 1 | Schneider Electric
| KSV1 |  |  | Реле контроля напряжения РНПП-311М |  |  | 1 | Новатэк-Электро
| 5QF |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iК60 3П 6A C |  |  | 1 | Schneider Еlectric A9K24306
| 8QF, 9QF |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iК60 1П 16A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric A9K24116
АВР2
| 10QF, 11QF |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iК60 1П 16A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric A9K24116
Взам. инв. № | ASP |  |  | Автоматический переключатель фаз ПЭФ-301 |  |  | 1 | Новатэк-Электро
| CPU2 |  |  | ZELIO LOGIC Программное реле, 16ВХ/10ВЫХ, ПИТАНИЕ ~100-240В |  |  | 1 | Schneider Еlectric SR3B261FU
| K1 |  |  | Реле времени ВЛ-162 |  |  | 1 | Релсic
| S1, S2 |  |  | Селекторный переключатель на 2 положения |  |  | 2 | Schneider Electric XB5AD21
| SB1/HL1+SB2 SB3/HL2+SB4 |  |  | Двойная кнопка с индикаторной лампой |  |  | 2 | Schneider Electric XB5AW73731M5
Подп. и дата | HL5 |  |  | СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В КРАСНАЯ |  |  | 1 | Schneider Electric XB7EV04MP
| KSV2, KSV3 |  |  | Реле контроля напряжения РНПП-311М |  |  | 2 | Новатэк-Электро
| 6QF, 7QF |  |  | АВТ. ВЫКЛ. iК60 3П 6A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric A9K24306
| HL6 |  |  | Сигнальная лампа XB4 BVM3 зеленая |  |  | 1 | Schneider Еlectric XB4BVM3
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. |  |  |  |  | ВРУ-21Л-250-300(+316) | Лит. | Лист | Листов
| Пров. | [6 empty] | 1 | 2
ООО "Лидер Электрик"
[6 empty] | Копировал | Формат А4
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
I секция
| QF1,2 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. 3П 16A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric A9F79316
| QF3 |  |  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. PLHT-C125/3 |  |  | 1 | Moeller 248041
| QF4,6 |  |  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. C120N 3П 80A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric 18365
| QF5,9 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. 3П 25A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric A9F79325
| QF7,8 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. 3П 20A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric A9F79320
Подп. дата | QF10,11 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. 1П 16A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric A9F79116
II секция
| QF13 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. 1П 32A C |  |  | 1 | Schneider Еlectric A9F79132
| QF12,14 |  |  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛ. C120N 3П 80A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric 18365
| QF15,16 |  |  | АВТ. ВЫКЛ. 1П 25A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric A9F79125
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата | XT1, ХТ2,XT3,XT4 |  |  | Клеммники наборные, в т.ч. клеммы 2,5 мм |  |  | 75 | WAGO 2002-1201
|  |  |  | Шины объединения |  |  | 4 | WAGO 2002-410
|  |  |  | Концевой упор |  |  | 6 | IEK
|  |  |  | Конечная перегородка |  |  | 2 | WAGO 2002-1292
|  |  |  | ШКАФ SF БЕЗ МОНТ. ПЛАТЫ 2000x800x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric NSYSF20860
Инв. № подл. |  |  |  | 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric NSY2SP206
Лист
2
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
[6 empty] | Копировал | Формат А4