## Спецификация АВР
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| CPU |  |  | Программное реле ZELIO LOGIC РЕЛЕ ЭКОНОМ 20ВХ/ВЫХ ~240В |  |  | 1 | Schneider Electric
| QS1... QS6 |  |  | Разъединитель РЕ19-41 630А |  |  | 6 | ОАО"Кореневский з-д низков.аппар."
| K1 |  |  | Реле промежуточное в том числе:
|  |  |  | Миниатюрное реле 1п.к. ~230В |  |  | 1 | FINDER
|  |  |  | Колодка для реле серия 4051 |  |  | 1 | FINDER
| KSV1 |  |  | Реле контроля напряжения РНПП-311М |  |  | 1 | Новатек
| 1QF…2QF |  |  | Автоматический выключатель ВА04-36 400/320А |  |  | 2 | "Контактор" ТМ Legrand
|  |  |  | Механическая блокировка для двух аппаратов ВА04-36 |  |  | 1 | ООО "Лидер Электрик"
| 3QF |  |  | Автоматический выключатель iK60N 3p 6A |  |  | 1 | Schneider Еlectric
Подп. дата | 4QF, 5QF |  |  | Автоматический выключатель iK60N 1p 16A |  |  | 2 | Schneider Еlectric
| S1 |  |  | Селекторный переключатель на 2 положения XB5 AD21 |  |  | 1 | Schneider Еlectric
| SB1/HL1+SB2 SB3/HL2+SB4 |  |  | двойная кнопка с индикаторной лампой XB5 |  |  | 2 | Schneider Еlectric
| HL3 |  |  | Сигнальная лампа XB4 BVM3 |  |  | 1 | Schneider Еlectric
Секция распределения
| QF1…QF3 |  |  | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 16A C |  |  | 3 | Schneider Еlectric
| QF4…QF6 |  |  | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 25A C |  |  | 2 | Schneider Еlectric
| QF7…QF13 |  |  | АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 63A C |  |  | 7 | Schneider Еlectric
Инв. № дубл. | XT1, XT2 |  |  | Клеммники наборные:
|  |  |  | Клемма серая "WAGO" 2,5мм2" |  |  | 42 | WAGO 2002 1201
|  |  |  | Клемма синяя "WAGO" 2,5мм2" |  |  | 5 | WAGO 2002 1204
|  |  |  | Шины объединения |  |  | 2 | WAGO 2002 410
|  |  |  | Концевой упор |  |  | 12 | IEK
Взам. инв. № |  |  |  | Конечная перегородка |  |  | 2 | WAGO 2002 1292
|  |  |  | Защитная панель |  |  | 5 | ООО "Лидер Электрик"
| TА1...TА6 |  |  | Трансформатор тока ТШП-0,66 300/5 кл.т. 0,5s |  |  | 6 | ОАО "СЗТТ"
| WH1,2 |  |  | Счетчик трехфазный Меркурий-230 ART-03 |  |  | 2 | "Инкотекс"
Подп. и дата |  |  |  | ШКАФ SF БЕЗ МОНТ. ПЛАТЫ 2000x800x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric
|  |  |  | 2 СТАНД. БОКОВЫХ ПАНЕЛИ 2000x600 |  |  | 1 | Schneider Еlectric
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. |  |  |  |  | Устройство вводно-распределительное ВРУ-21Л-320-300 | Лит. | Лист | Листов
| Пров. | [6 empty] | 1 | 1
ООО "Лидер Электрик"
[6 empty] | Копировал | Формат А4