## Спецификация А4
| Позиционное обозначение |  |  | Наименование |  |  | Кол-во | Примечание
| KM3 |  |  | Миниатюрное реле 1пк ~230В |  |  | 1 | FINDER
|  |  |  | колодка для реле серия 4051 |  |  |  | FINDER
| KM1, КМ2 |  |  | КОНТАКТОР E 1НО 25А 400В AC3 220В 50ГЦ |  |  | 2 | Schneider Electric
Секция распределения
| QF1…QF27 |  |  | Автоматический выключатель 1Р 16A |  |  | 25 | ИЕК
Подп. дата | DF1..DF3 |  |  | Дифф.автоматический выключатель 16А 30мА |  |  | 3 | ИЕК
| SB1/HL1+SB2 |  |  | Кнопка управления, в том числе:
|  |  |  | двойная кнопка с индикаторной лампой XB5 AW73731M5 |  |  | 1 | Schneider Electric
|  |  |  | Блок-контакт ZBE 101 НО |  |  | 1 | Schneider Electric
Инв. № дубл. |  |  |  | Блок-контакт ZBE 102 НЗ |  |  | 1 | Schneider Electric
Взам. инв. № | S1 |  |  | Переключатель на 3 п. с фиксацией XB5 AD33 |  |  | 1 | Schneider Electric
|  |  |  | Блок-контакт ZBE 101 НО |  |  | 2 | Schneider Electric
|  |  |  | Блок-контакт ZBE 102 НЗ |  |  | 1 | Schneider Electric
| S2 |  |  | Фотореле DLS1/50 0003675 |  |  | 1 | Болгария
Подп. и дата
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
Инв. № подл. | Разраб. |  |  |  |  | БАУО | Лит. | Лист | Листов
Пров.
ООО "Лидер Электрик"
[6 empty] | Копировал | Формат А4